Настоящая инструкция по охране труда для работников по проведению первичного инструктажа по пожарной безопасности разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие положения

1.1. Программа первичного инструктажа на рабочем месте (далее – программа) является одним из элементов единой системы подготовки работников (обучающихся) в области пожарной безопасности.

1.2. Программа определяет основы организации и порядок обучения работников (обучающихся) в области пожарной безопасности.

1.3. В программе изложены вопросы первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также требования к уровню знаний, умений и навыков работников, прошедших обучение.

1.4. Изложенные в настоящей программе требования обязательны для исполнения всеми работниками (обучающимися).

2. Цели и задачи проведения инструктажа

2.1. Цель проведения первичного противопожарного инструктажа - обучение работников (обучающихся) мерам пожарной безопасности в помещениях и на территории Технопарка, ознакомление с имеющимися средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.

2.2. Главной задачей проведения первичного противопожарного инструктажа является получение работниками (обучающимися) знаний и навыков, необходимых для соблюдения требований пожарной безопасности и готовности к умелым действиям при угрозе и возникновении пожара на территории Технопарка.

2.3. В результате проведения первичного противопожарного инструктажа работники (обучающиеся) должны:

знать:

- основные требования руководящих документов по вопросам пожарной безопасности;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в структурном подразделении;

- план эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов), эвакуационных путей и выходов;

- причины возникновения горения и пожара;

- пожароопасные свойства материалов и оборудования;

- виды огнетушителей, применяемых в Технопарке, правила их использования в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования);

- правила тушения оборудования и электроприборов;

- правила поведения и действия при обнаружении очага возгорания, в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации;

- способы сообщения о пожаре;

- способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

уметь:

- пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами);

- практически выполнять действия при обнаружении очага возгорания и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации;

- спокойно и решительно реагировать на сообщения системы автоматического речевого пожарного оповещения;

- практически выполнять действия при экстренной эвакуации;

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

3. Проведение инструктажа

3.1. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте должны пройти все работники (обучающиеся) при поступлении на работу или учебу. Первичный противопожарный инструктаж с обучающимися проводится перед началом первого учебного полугодия.

3.2. Первичный противопожарный инструктаж должен охватывать все вопросы из перечня в данной программе и проводиться руководителем или непосредственно лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении.

3.3. После проведения первичного противопожарного инструктажа в журнале инструктажей по пожарной безопасности делается соответствующая установленная запись о прохождении инструктажа конкретным работником (обучающимся).

3.4. Повторный инструктаж по пожарной безопасности с работниками (обучающимися) проводится по программе первичного противопожарного инструктажа не реже, чем 1 раз в 6 месяцев с обязательной записью в журнале проведения инструктажей по пожарной безопасности. Повторный инструктаж с обучающимися проводится перед началом каждого учебного полугодия и оформляется в журнале установленного образца.

4. Перечень вопросов

4.1. Руководящие документы по вопросам пожарной безопасности.

4.2. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

4.3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в структурном подразделении.

4.4. План эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов), эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

4.5. Условия возникновения горения и пожара.

4.6. Пожароопасные свойства материалов и оборудования.

4.7. Виды огнетушителей в Технопарке и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

4.8. Требования при тушении оборудования и электроприборов.

4.9. Поведение и действия инструктируемого при обнаружении очага возгорания и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

4.10. Способы сообщения о пожаре.

4.11. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

4.12. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                        Н.Я. Нагимов

Приложение 1

Список нормативных документов

- Федеральный закон РФ от21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

- Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

- Нормы пожарной безопасности НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1997 г. № 84).

- Нормы пожарной безопасности НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности».

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03

- Внутренние распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности.