Настоящая инструкция по охране труда для работников о противопожарном режиме разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования безопасности.

1.1 Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и является обязательной для исполнения всеми работниками Технопарка.

1.2 Все работники Технопарка допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3 Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4 Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1 Ответственность за противопожарное состояние учебных кабинетов и мастерских возлагается на лиц, ответственных за кабинеты и мастерские.

Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по АХЧ. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного сотрудника, сторожа.

2.2 Территория Технопарка постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3 Помещения здания Технопарка должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4 Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5 Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

2.6 Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.7 0гнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.8 По окончании занятий работники Технопарка должны тщательно осмотреть все закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.9 Неисправные электросети и электрооборудование необходимо немедленно отключать, приводя их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:

3.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории Технопарка.

3.2 Курить в помещениях Технопарка.

3.3 Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в подвальном и подсобном помещениях.

3.4 Хранить в здании Технопарка легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.5 Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

З.6 Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.7 0ставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.8 Применять в качестве электрической защиты самодельные и нестандартные предохранители.

3.9 Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

4. Действия при возникновении пожара.

4.1 Сообщить о пожаре по телефону "01" в пожарную часть.

4.2 Немедленно поставить в известность директора Технопарка, дежурного администратора.

4.3 Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.4 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.5 В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.6 Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.6 Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7 Директор Технопарка (или лицо, его заменяющее) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение:

-при необходимости отключить энергоснабжение здания;

- прекратить все работы в здании Технопарка за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                       Н.Я. Нагимов