Настоящая инструкция по охране труда (технике безопасности) для обучающихся о правилах пожарной безопасности на мероприятиях с массовым пребыванием людей (вечера, дискотеки, торжества, представления, новогодние праздники) разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (вечера, дискотеки, торжества, представления, новогодние праздники) и является обязательной для выполнения всеми работниками Технопарка.

Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, №123 ФЗ «Технический регламент по пожарной безопасности» и Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками Технопарка.

1.2. Основные понятия:

1.2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

1.2.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

1.2.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.

1.2.4. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.2.5. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.2.6. Мероприятия с массовым пребыванием людей - мероприятия, проводимые в залах (помещениях) с одновременным пребыванием 50 и более человек.

1.3. Работники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

1.4. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей:

1.4.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в Технопарке несет директор.

1.4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при проведении конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет ответственное лицо, назначенное директором, а также дежурный персонал.

1.4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник.

1.4.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на Технопарке, как на принимающей стороне.

2. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

2.1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) здания Технопарка с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, которые определены нормами исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

2.2. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

2.3. Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

2.4. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов ДПД.

2.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей ответственное лицо должен принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей и т.п.).

2.6. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

2.7. Лицо, назначенное директором Технопарка, обязано до начала мероприятия провести с сотрудниками и посетителями противопожарный инструктаж.

2.8. Лица, назначенные ответственными за эвакуацию посетителей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара, принять меры к оповещению посетителей о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор						                          Н.Я. Нагимов